■使用するデータ

- CSV(6ファイル)　　　　　 ⇒中央監視装置に入っているデータ

- MO報告光熱費　　　　　　⇒バラバラのデータを整備する為のデータ

- 計算用管理変動費マスター　⇒前月・前年対比を確認するためのデータ

- 管理変動費マスター　　　　⇒顧客提出データ。料金を算出する

■大まかな作業手順

（１）各中央監視装置より①のデータをアウトプットする。

（２）①のデータを②の「空調料金按分」「テナント検針」シートに貼り付け

(マクロボタン使用)

（３）②のデータを③に移す。(マクロボタン使用)

（４）③のデータを④に移す。(マクロボタン使用)

■困っていること

MO報告光熱費
JM報告（電気）では、CSV等の数値を貼り付けるシート「空調料金按分」「テナント検針」から取得する列が順番通りではない為、区画が分割・統合した際には参照先を変更しなければならない。
具体的には

・列を追加挿入もしくは削除し、VLOOKUP関数を修正、他の列も確認。
・電灯合計と動力合計のSUM関数を修正、他の列も確認。
・空調料金按分では、ガス使用量・電力使用量のSUM関数を修正し、他の列も確認。

計算用管理変動費
電気使用量（電灯）～水道使用量まで、こちらも今月数量の関数が順番通りではない為、参照先を確認しながら修正。

以上